## 长度所
2025年3月长度所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
光学光仪室 | 眼镜片用顶焦度标准镜片 | 焦度计
| 紫外辐射照度计 | 氙灯箱、紫外箱
| 雾度片 | 雾度计
| 标准荧光灯 | 荧光灯
| 色彩照度计 | 光源箱
| 校对样板 | 触针式表面粗糙度测量仪
| 系列标准白板 | 白度计、反射率测定仪
| 标准色板 | 测色色差计
| 激光功率计 | 激光功率计
| 光谱辐射照度工作基准灯 | 光谱仪、光谱辐射计、氘灯、氙灯、颜色温度标准灯等
| BDP标准灯 | 标准光源等

## 热工所
2025年3月热工所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
湿度与环境检测室 | 精密露点仪/373LX/12-1204 | 露点仪，微量水分析仪，分子筛制氧机，SF6微水测试仪，电解法湿度仪
精密露点仪/373LXHX/ 21-0203
温度检测室 | 直流电桥/6622A-B/T/70548 | 标准铂电阻温度计
直流电桥/Microk-125/371485/1
| 辐射温度计/TRT IV.82/3687 | 黑体辐射源
辐射温度计/5G-2024000/1153002
压力与真空检测室 | 数字压力计/9000-40K-101/141948 | 10MPa以上、0.02级及以上等级的高压控制器现场检测项目
| SF6定量检漏仪/LF-1D+/192195 | SF6气体密度控制器型式评价项目
| 活塞式压力计/KY100/11-535 | 6MPa以上的0.02级、0.01级的活塞式压力计
| 气体活塞压力计/PG7601/710,942 | 0.02级、0.01级的压力控制器、数字压力计

## 力学所
2025年3月力学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
力值与工程检测室 | 5MN标准测力仪 | 1MN以上力标准机检定校准

## 电子所
2025年3月电子所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
电子信息与声学计量检测室 | 网络分析仪、校准套件、验证套件、11dB衰减器、65dB衰减器 | 网络分析仪、校准套件、验证套件、与传输和反射系数相关的测量项目。
| 信号分析仪 | 数字信号发生器
| 功率传递标准、线性标准 | 功率传感器、功率计
| 音频分析仪 | 部分与失真度相关的项目
| 数字多用表 | 适调放大器
| 视频分析仪 | 视频发生器
| 标准体积腔组 | 阻抗听力计
| 传声器测试系统 | 传声器、传声器单元
| 仿真耳、仿真乳突 | 纯音听力计
智能电网高电压计量检测室 | 模拟大功率交直流标准电阻器 | 回路电阻测试仪、直流电阻测试仪
| 介损因数标准器AI-6201W | 介质损耗因数测试仪、油介损测试仪、绝缘油介质损耗及电阻率测定仪
交直流电磁参数计量检测室 | 高压高阻检定装置 | 兆欧表检定装置（高阻箱）
| 数字多用表8508A | 多功能标准源、多功能校准器
电能与新能源汽车产业计量检测室 | 三相标准功率电能表（RD-33、COM3000、K2008、RD-43） | 单相标准电能表、三相标准电能表、单相电能表检定装置、三相电能表检定装置、电能表现场测试仪、多功能交直流功率源、电动汽车交流充电桩现场测试仪。不接受加急服务。
| 高精度直流测试系统、精密交流测试系统 | 三表类仪器
电磁环境与时频计量检测室 | N型校准件，7mm负载 | 矢量网络分析仪,网络分析仪、耦合去耦网络、人工电源网络、电磁耦合钳、电磁钳、功率吸收钳、三环天线、天线、衰减器、射频电压探头、射频电流探头、前置放大器、驻波比测试仪
| 脉冲响应校准器/IGUU2918 | 电磁骚扰测量接收机
| 霍尔磁强计475 | 特斯拉计，磁强计，恒定磁场发生器，磁场线圈系统
| 铯原子频率标准5071A-C001 | 铷原子频率标准
| 信号质量分析仪MP1800A | 传输分析仪
| He-Ne稳频激光器 | 633nm光波长计
| 音频分析仪UPV | 失真度仪校准器、失真度仪检定装置
| 数字多用表3458A | 示波器校准仪
| 功率计NRP2/ NRP-Z51 | 示波器电压探头

## 化学所
2025年3月化学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
化学检测室 | 烟尘粉尘浓度测量仪 | 粉尘浓度测量仪（浓度10mg/m3到1000mg/m3无法检测）
| 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置 | 大气采样器和总悬浮颗粒物采样器（检测周期有所延长）
| 智能高精度综合标准器 | 烟气采样器（出不检定且检测周期有所延长)

## 医学所
2025年3月医学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
电离辐射检测室 | 单核素、多核素γ体源 | 低本底多道γ能谱仪
| 标准源（3H、14C系列） | 液体闪烁计数器
医学影像检测室 | 综合验光仪检测装置 | 综合验光仪
| 客观式标准器 | 验光仪
医学电生理检测室 | 角膜曲率计标准器 | 角膜曲率计

## 交通所
2025年3月交通所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
测速检测室 | 机动车雷达测速仪检定装置 | 测速雷达、雷达测速仪

## 苏州实验室
2025年3月苏州实验室送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
检测一室 | 数字多用表 | 数字多用表、过程校准器、高准确度源、表
| 多功能校准器(示波器部分) | 示波器